## Домофония+СКУД
Ведомость объемов работ по монтажу систем контроля доступа на строящемся объекте "Многоэтажный многоквартирный жиллой дом №68 по ул. Новая 8-я вмикрорайонк №17а жилого р-на "Север" в Октябрьском р-не г. Ижевска"
Домофония и контроль доступа
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | Цена | Сумма | КОММЕНТАРИЙ
1 | DHI-DSSPro8-Video-Base-License | DSS8PRVB | Базовая лицензия включает в себя 16 видеоканалов | 1 |  | 0
2 | DHI-DSSPro8-Door-Base-License | DSS8PRDB | Базовая лицензия включает в себя 16 каналов контроля доступом | 1 |  | 0
3 | DHI-DSSPro8-VDP-Device-License | DSS8PRVDP | Лицензия на домофонию, одна лицензия на устройство | 4 |  | 0
4 | DH-VTO6541H |  | Вызывная панель с распознаванием лиц, разрешением камеры 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей; разрешение экрана 800 × 480, WDR 120дБ; Алюминиевая анодная поверхность; сенсорные кнопки; IP65; Рабочая температура: от -30 ° C до + 60 ° C; DC12В. | 5 |  | 0 | На 1 калитку и 4 входа в подъезд (два проходных подъезда)
5 | Монтаж вызывной панели |  |  | 5 |  | 0
6 | DH-VTM121 |  | Металлический короб для врезной установки VTO75/65 series | 5 |  | 0
7 | DHI-DEE1010B-S2 |  | Модуль расширения контроля доступа; Подключение по RS-485. Работа с электромеханическими или электромагнитными замкам. 3 индикатора состояния, устройство включено или выключено и состояние двери. | 5 |  | 0 | Для подключения считывателя, кнопки, замка входа на лестничный марш и ворота
8 | Монтаж модуля расширения |  |  | 5 |  | 0
9 | DHI-ASR2201A |  | Влагозащищенный считыватель карт доступа и клавиатура ввода; Доступ по картам и паролю; Интерфейс подключения RS-485/Wiegand; Защита от вскрытия корпуса, IP66; Mifare 1 K (13.56МГц); Питание DC 12В; Рабочая температура: -30°C~+70°C; | 8 |  | 0 | 2 Входа в лестничный марш, 1 на дополнительную калитку, 5 дверей в подвале - входы в зону кладовых/велосипедных.
10 | Монтаж считывателя |  |  | 3 |  | 0
13 | DHI-ASF908 |  | Бесконтактная кнопка "Выход" Нержавеющая сталь; 86*86*25мм; -30℃-+60℃ | 13 |  | 0
14 | Монтаж кнопки выхода |  |  | 13 |  | 0
15 | DHI-ASF500A |  | Электромагнитный замок; Режим блокировки: НЗ; Для одной двери; Релейный вход/выход; Сила удержания 500кг; Рабочая температура: -30℃~60℃ | 13 |  | 0
16 | Монтаж электромагнитного замка |  |  | 8 |  | 0
17 | DH-PFS4218-16ET-190 |  | 16-портовый управляемый коммутатор с РоЕ, уровень L2 Порты: 16 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 2 комбинированных SFP/RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~16 до 30Вт, суммарно до 190Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 100~240В(AC) |  |  | 0 | количество расчитать, исходя из количества подключаемого оборудования и количества квартир - 264
18 | Монтаж коммутатора |  |  |  |  | 0
20 | Компьютер Intel Core i7-10700,GeForce RTX 3050 8 ГБ, 2x8 ГБ |  | Компьютер Intel Core i7-10700,GeForce RTX 3050 8 ГБ, 2x8 ГБ | 1 |  | 0 | Сервер для ПО для подключения всех домофонов и видеонаблюдения
22 | Пусконаладочные работы |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Подитог оборудование: |  |  | 0
22 | Кабель U/UTP4 cat.5e КССПВнг(А)-4х2х0,52 |  |  |  |  | 0
23 | Монтаж кабеля |  |  |  |  | 0
24 | Кабель UTP cat.5e 24AWG Outdoor с ШВВП 2*0,75 |  |  |  |  | 0
25 | Монтаж кабеля |  |  |  |  | 0
26 | Провод КСПВ 4*0,5 |  |  |  |  | 0
27 | Монтаж провода |  |  |  |  | 0
28 | ВВГ 3*1,5 |  |  |  |  | 0
29 | Монтаж кабеля |  |  |  |  | 0
30 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая |  |  |  |  | 0
31 | Монтаж трубы гофрированной |  |  |  |  | 0
32 | Труба гофрированная ПНД 20мм с протяжкой оранжевая |  |  |  |  | 0
33 | Монтаж трубы гофрированной |  |  |  |  | 0
34 | Розетка накладная 1 постовая |  |  |  |  | 0
35 | Монтаж розетки |  |  |  |  | 0
36 | Корпус металлический ЩМП-5-0 (1000х650х285мм) У2 IP54 RAL 3020 IEK (IND-YKM40-05-54 ) |  |  | 1 |  | 0
37 | Монтаж ЩМП |  |  | 1 |  | 0
38 | ББП Рапан-50П (либо аналог) |  |  | 5 |  | 0
39 | Монтаж блока питания |  |  | 5 |  | 0
40 | АКБ Fors 1207 (либо аналог) |  |  | 5 |  | 0
41 | Монтаж АКБ |  |  | 5 |  | 0
42 | ИБП Rapan-3000 (либо аналог) |  |  | 1 |  | 0
43 | Монтаж блока питания |  |  | 1 |  | 0
44 | Метизы |  |  |  |  | 0
|  |  | Подитог сопутствующие материалы: |  |  | 0
|  |  | Итого по разделлу домофония и контроль доступа: |  |  | 0