УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «СЗ «Регион 59»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 1/23Г

Предмет закупки:

Право заключения договора на разработку котлована на объекте:

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу Пермский край, г.Пермь, ул. Алексеевская.

Пермь 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка котлована на проектную отметку.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 03-23/СМП-ПОС.ТЧ п.9.1; 03-23/СМП-ПОС.ГЧ л.1; 03-23/СМП-АР.ГЧ1, л.12 и л.14; 03-23/СМП-АР.ГЧ2, л.12 и л.14. Общий расчетный объем выемки грунта составляет 3918 куб.м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Гарантийное удержание 5% от стоимости выполненных работ, сроком на 30 календарных дней с момента приемки основания. - На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии (по необходимости); - Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Стоимость договора учитывает: - стоимость грузоподъемных механизмов в т.ч., перебазировка, монтаж, демонтаж и работа спецтехники; - разработка грунта; - утилизация разработанного грунта; - зачистка основания на отметку низа подбетонки; - уплотнение существующего основания - по необходимости; - демонтаж существующего фундамента с утилизацией. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 7-00 до 23-00. - Срок выполнения работ 15 сентября 2020 по 22 сентября 2020 года. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу Подрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - 50 000 руб. - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Грубое нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае не выполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарущении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, кроме затрат на основные материалы; - Ежемесячное возмещение потребленной энергии, согласно показаний группы учета; - Стоимость основных материалов с учетом цены и транспортных расходов, согласовывается с Заказчиком отдельно; - Заказчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов; - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Заказчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Исполнительная документация предоставляется в течении двух рабочих дней, после выполнения этапа работ. - Нормативные ссылки: - СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»; - СП 45.13330.2017 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ, объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СНиП

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Заказчика: Зубов Роман Геннадьевич т. 8-963-883-02-29; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности; - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.