УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание №20/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора поставку и монтаж противопожарных дверей в местах общего пользования.

Объект "Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска"

Ижевск 2023 год

Техническое задание на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

Подраздел 2.3. Состав работ

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

Подраздел 2.7. Требования к устанавливаемым противопожарным дверям

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поставка и монтаж противопожарных дверей в местах общего пользования

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 2.1. Общие положения и требования

- Субподрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; рабочей и проектной документацией; ППР/ТК; ГОСТ; СП; - До начала монтажных работ Субподрядчик обязан выполнить: - Приёмку строительной площадки c оформлением акта приема-передачи площадки; - Разработку технологической карты/проекта производства работ на выполняемые работы по объекту; - В случае применения спецтехники, отличной от требований ППР и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа; - В случае применения материалов, оснастки, крепежных элементов, отличной от требований технологической карты и настоящего ТЗ, согласовать их с Заказчиком до монтажа. - Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 - Срок выполнения работ – с декабря 2023 года по апрель 2024 года. - Выполняемый объем работ принимается этапами, один этап – три этажа на одной секции. Срок выполнения одного этапа составляет 5 рабочих дней с момента уведомления о готовности этапа к выполнению работ. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию (в том числе на сохранение цвета покрытия). - Оплата производится в течение 15 рабочих дней после выполнения работ. - Материалы поставляет Субподрядчик. - Работы Субподрядчик выполняет с применением собственного оборудования, инструмента, спецтехники и оснастки. - Перед началом работ Субподрядчик представляет в адрес Генподрядной организации утвержденный график производства работ и технологическую карту/проект производства работ. - Для размещения работников Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения. - Для учета электроэнергии Субподрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. Если группы учета не установлены/не рабочие или потребление электроэнергии происходит, минуя группы учета, Субподрядчик возмещает затраты по электроэнергии по остаточному принципу – общие объектные показания минус показания рабочих групп учета. - Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генподрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика; - Сдача результатов работ Субподрядчиком и приемка их Генподрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах; - Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения; - Субподрядчик отвечает за входной контроль материалов. - В соответствие с п. 7 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - При подписании договора субподряда, Субподрядчик прилагает доверенность/приказ на ответственных лиц за: - качественное производство работ, - приемку ТМЦ от Генподрядчика, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - подписание документов, в т.ч. приемку документов.

Подраздел 2.2. Требования к охране труда

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Во время работы и нахождения сотрудников на строительной площадке руководствоваться требованиями Приложения 4 «Требования Заказчика по охране труда и безопасности труда» Типового договора. - Штрафы: - При срыве начала выполнения работ, по вине Субподрядчика, более чем на 3 рабочих дня Генподрядчик может выставить штраф Субподрядчику в размере 5 000 руб в день за первые 5 календарных дней и с шестого дня 10 000 руб в день. - Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые пять календарных дней 5 000 рублей в день, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ Субподрядчиком Генподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Генподрядчик может вычесть из любой причитающейся оплаты штрафы, пени; - При срыве сроков и/или снижении качества выполнения работ Генподрядчик может уменьшить объем получаемых работ или снять весь объём с выставлением штрафов. - Невыполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, Генподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в неположенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС-2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Генподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора.

Подраздел 2.3. Состав работ

- Стоимость работ включает в себя: - Прием материалов на объекте; - Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; - Поставка противопожарных дверей; - Установка противопожарных дверей; - Ежедневная уборка строительного и бытового мусора в зоне производства работ; - Все работы, являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимыми для достижения их результата; - Предоставление исполнительной документации в 4-х экземплярах с реестрами в составе на бумажном носителе в отдельных папках с оформленным титульным листом и в 1-м экземпляре в электронном виде (скан-PDF) на электронную почту ptofed@mail.ru: - Титульный лист; - Реестр подготовленных документов; - Приказы на ответственных лиц; - Исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений), подписанные производителем работ Субподрядчика; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; - Журнал производства работ; - Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; - Другие акты испытания строительных конструкций в случаях, предусмотренных ПД и требованиями технических регламентов (норм и правил). - Предоставление лицензии (либо выписка из реестра лицензий) МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», включая следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. - Расчёт по Договору, оплата этапов работ, производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условиям договора заключенного с победителем; - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из любой оплаты Субподрядчику; - Акты выполненных работ без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, «Безопасность труда в строительстве"; - ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ"; - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость; - ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний. - Иные действующие документы в сфере строительства.

Подраздел 2.4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период 5 лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.

Подраздел 2.5. Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 2.6. Требования к составу технического персонала участника

- Требования к персоналу Субподрядчика:  К работе допускаются сотрудники: - имеющие удостоверение на соответствие квалификации; - имеющие стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - работающие в данной организации не менее 6 месяцев; - имеющие опрятный внешний вид. - В случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ - предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях. - При работе с подъемными сооружениями Субподрядчик обязан выполнять работы собственным стропальщиком, к которому предъявляются следующие требования: - образование не ниже полного общего; - наличие документа, подтверждающего квалификацию, установленного образца; - обязательное прохождение медицинского осмотра. - Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования, соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ; - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 2.7. Требования к устанавливаемым противопожарным дверям

- Двери должны быть рассчитаны на эксплуатацию в отапливаемых помещениях в диапазоне температур от +1°С до +40°С; - Двери должны быть защищены от механических повреждений на весь период строительства объекта, защита должна быть согласована с Генподрядчиком. - Устанавливаемые двери должны иметь сертификат соответствия, паспорт, обязательное размещение металлического шильдика с указанием номера, марки двери и предела огнестойкости; - Монтажная пена должна иметь сертификат пожарной безопасности. Допускается установка противопожарной двери организацией субподряда с действующим сертификатом пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ

| Обозначение | Наименование | Ориентация | Размеры проема в стене bxh, мм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016 | Металлическая, противопожарная EIWS30, остеклённая, в дымогазонепроницаемом исполнении | Левая | 1 200 х 2 100 | 16 |
| ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 57327-2016 | Металлическая, противопожарная EIWS30, остеклённая, в дымогазонепроницаемом исполнении | Правая | 1 200 х 2 100 | 16 |

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ, СанПиН, СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение №1)