УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Талисман»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 2/Т

Предмет закупки:

Право заключения договора на изготовление и монтаж ограждающих ПВХ конструкций.

Объект: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом №68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска».

Ижевск 2023 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Изготовление и монтаж ПВХ ограждающих конструкций

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ, а так же требования к материалам, конструкциям и комплектующим учесть согласно приложенного проекта 40-20-АР, 40-20-АС1 и настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии; - Охрана объекта осуществляется Заказчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ май 2023 по декабрь 2023 года. - Гарантийная сумма составляет 10% от общей стоимости выполнения работ. Первая часть 5% оплачивается в течении 1 месяца с момента предоставления положительного заключения тепловизионного контроля (отчет предоставляется сертифицированной строительной лабораторией). Вторя часть 5% удерживается на 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. - Гарантия на выполненные работы и конструкции 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - Генподрядчик в любой момент может проверить поставляемые на объект конструкции на предмет применяемого профиля и его армирования – способом разбора или распила. - Работы по монтажу окон выполняются в два этапа: - 1 этап - изготовление и монтаж ПВХ конструкций с регулировкой; - 2 этап - установка подоконных сливов, внутренняя отделка откосов (подоконник ПВХ, сэндвич-панели 10мм). Вторая регулировка выполняется перед передачей квартир собственникам жилья. - Материалы поставляет Субподрядчик с предоставлением сертификатов и паспортов. - Услуги башенного крана оплачиваются Субподрядчиком по фактически отработанному времени или простою, из расчета 1 700 руб/час, в т.ч. НДС 20%. - До начала выполнения работ Субподрядчик представляет на согласование Генподрядчику ППР, а так же Спецификацию на конструкции с указанием размеров и типа открывания.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Требования к персоналу Подрядчика:  К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников.  Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;  Курение допускается только в специально отведённых местах;  Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;  Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; - Требования к охране труда:  Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Штрафы:  Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - первые 5 (пять) календарных дней 5000 руб. за каждый день, с 6 (шестого) дня 10000руб за каждый день. - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). - Контролирующие лица:  Представитель технического надзора Заказчика; - Представитель Ген.подрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. - Стоимость работ включает в себя: - Проведение замеров оконных и дверных проемов, перед изготовлением согласовать с Генподрядчиком размеры конструкций; - Изготовление конструкций с применением: - профиля REHAU 70 или аналога, но не ниже классом; - стеклопакетов СПД 4МФ-14-4М1-14-4М1 или аналогов, но не ниже требуемым характеристикам; - ламинация профилей выполняется со стороны улицы RAL 7024; - фурнитурой МАКО или Sigenia с многоступенчатым открыванием; - детские замки на ручках; - магнитных защелок и ответных ручек на балконных дверях; - армирование балконных дверях не менее 2мм, окон не менее 1,5мм; - Доставка конструкций и материалов на объект строительства, погрузо-разгрузочные работы; - Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; - Монтаж оконных блоков и дверных блоков согласно прилагаемых узлов; - Монтаж сливов, подоконных досок, откосов; - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; - Уборка, вынос и вывоз со строительной площадки строительного мусора; - Защита смонтированных конструкций от повреждений, обеспечивающая сохранность конструкций до передачи квартир собственникам – способ согласовать с Генподрядчиком; Акты формы КС-2 не принимаются если не выполнена защита от повреждений. - Объемы работ принимаются по фактический выполненным объемам работ поэтажно, по актам формы КС-2, без исполнительной документации акты КС-2 не рассматриваются; - Разработки исполнительной документации в 4 экз бумажном носителе и 1 экз на электронном носителе (формат pdf , dwg): - реестр исполнительной документации; - приказ на ответственных лиц; - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений) с отметкой производителя работ и геодезиста; - паспорта, сертификаты и др. документы на поставляемые конструкции и материалы; - другие документы предусмотренные ПД и техническими регламентами. - Возмещение затрат понесенных Генподрядчиком за фактически потреблённую электроэнергию Субподрядчиком (согласно группы учета); - Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатация машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, стесненность, стоимость сопутствующих материалы; - Ежемесячное возмещение потребленной энергии, согласно показаний группы учета; - Стоимость основных материалов с учетом цены и транспортных расходов, согласовывается с Заказчиком отдельно. - Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания; - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Генподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат Субподрядчику. - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. - Нормативные ссылки: - ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей; - ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов; - ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия; - ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия; - СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»,

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг - Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ, объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; - Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); - Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора